Gorzyce, 13.10.2025r.

GOTSIR.261.15.2025

Zapytanie ofertowe/cenowe

Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach

1. Zamawiający – GOTSiR Nautica, ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce

2. Nazwa zadania: "Modernizacja rozdzielni zasilająco-sterującej"; przedmiot zamówienia:

Montaż falowników w istniejącej instalacji z możliwością podłączenia do istniejącego systemu sterowania BMS - zasilanie trójfazowe, zabudowane w sąsiedztwie istniejącej rozdzielni elektrycznej wg następującego:

- Falowniki z panelem sterowniczym do pomp o mocy:

- - 2 sztuki 5,5kW

- - 2 sztuki 4kW

- - 1 sztuka 3,7kW

- - 3 sztuki 3kW

- razem – 8 sztuk

- Szafa falownikowa z wyposażeniem (wentylatory, przekaźniki, przełączniki itp.) – komplet

- Okablowanie szaf falownikowych

- Okablowanie ekranowane do pomp

- Robocizna i sterowania wraz z przewodami sterującymi

Uwagi:
Celem określenia zakresu prac - wymagana wizja lokalna.

3. Termin realizacji zamówienia:
do 31.12.2025

4. Okres gwarancji:
minimum 24 miesiące

5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach, ul. Bogumińska 31

34-350 Gorzyce w dniu 21.10.2025  na adres e-mail:

techniczny@nautica-gorzyce.pl

6. Warunki płatności:
przelew 21 dni po dokonaniu odbioru zakończonego protokołem i wystawieniu fv

7. Osoba upoważniona do kontaktów: Sabina Wuwer - z-ca dyrektora ds technicznych, e-mail: techniczny@nautica-gorzyce.pl, tel 600 688 716

8. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w których oferowana cena będzie musiała być równa lub niższa niż cena złożona w ofercie.

9. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert i udziału w postępowaniu.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Z-ca dyrektora ds. technicznych

Sabina Wuwer